Извещение о проведении запроса котировок № 7

от 05.03.2019 г.

Форма закупки: закупка методом запроса котировок.

Предмет котировки: поставка расходных материалов для клинической лаборатории

Заказчик: НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Хилок ОАО «РЖД».

673200, Забайкальский кр., Хилокский р-н, г. Хилок, ул. Калинина, 23, тел. 8(30237)52525,

E-mail: nuz.hil@mail.ru

Контактное лицо: Малыгина Елена Владимировна,

тел. (30237) 52313; (30237)21208 , E-mail: jurist@нуз-хилок.рф

Источник финансирования: собственные средства

Начальная (максимальная) цена договора: В соответствии с Приложением № 2 «Начальная (максимальная) цена за единицу Товара». В цену за единицу Товара  включены стоимость Товара, а также доставка, упаковка, маркировка, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Место, условия и сроки поставки товара: по адресу  673200, Забайкальский кр., Хилокский р-н, г. Хилок, ул. Калинина, 23, партиями в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заявки по АСЗ «Электронный ордер». С даты заключения договора до 31 декабря 2019 года.

Место подачи заявок: по адресу Заказчика -    673200, Забайкальский кр., Хилокский р-н, г. Хилок, ул. Калинина, 23, 1 этаж, каб. № 16 – бухгалтерия

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:

673200, Забайкальский кр., Хилокский р-н, г. Хилок, ул. Калинина, 23, 1 этаж, каб. № 14 – кабинет главного врача;

14.03.2019 г., в 11-00 час.

Процедура закупки осуществляется в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения от 02 апреля 2018 года № ЦДЗ-35 и размещенного на сайте учреждения нуз-хилок.рф

Котировочная документация

к извещению о проведении запроса котировок № 7 от 05.03.2019 г.

| 1 | Сведения о Заказчике. | - |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование. | Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Хилок открытого акционерного общества «Российские железные дороги» |
|  | Место нахождения, почтовый адрес. | 673200, Забайкальский кр., Хилокский р-н, г. Хилок, ул. Калинина, 23 |
|  | Адрес электронной почты, e-mail. | nuz.hil@mail.ru |
|  | Адрес электронной почты для подачи заявок. | jurist@нуз-хилок.рф |
|  | Номера контактных телефонов. | (30237)52313; (303237)212018 |
|  | Контактное лицо. | Малыгина Елена Владимировна |
| 2 | Предмет закупки. | Закупка расходных материалов для клинической лаборатории |
| 3 | Сайт, на котором размещена документация о запросе котировок. | нуз-хилок.рф |
| 4 | Начальная (максимальная) цена договора. | в соответствии с Приложением № 2 |
| 5 | Порядок формирования цены договора. | В цену за единицу Товара включены стоимость Товара, а также доставка, упаковка, маркировка, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
| 6 | Источник финансирования. | Собственные средства. |
| 7 | Место поставки товара | 673200, Забайкальский кр., Хилокский р-н, г. Хилок, ул. Калинина, 23 НУЗ «Узловая поликлиника на чт. Хилок ОАО «РЖД» |
| 8 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке. | Документация о проведении запроса котировок в электронной форме доступна для ознакомления в единой информационной сети нуз-хилок.рф без взимания платы. После размещения извещения о проведении запроса котировок поставщик предоставляет котировочную заявку в форме документа на бумажном носителе по адресу 673200, Забайкальский кр., Хилокский р-н, г. Хилок, ул. Калинина, 23, каб. № 16 НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Хилок ОАО «РЖД» в понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в предпраздничный день – на 1 час раньше. Перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Документация предоставляется на русском языке. |
| 9 | Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации. | Плата за предоставление документации не взимается. |
| 10 | Требования к участникам закупки. | При осуществлении конкурентной закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора; 2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5. Отсутствие у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества; 7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 11 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки на участие в закупке. | Участник закупки направляет Заказчику котировочную заявку на бумажном носителе согласно Приложению № 3 к настоящему извещению. |
| 12 | Порядок подачи котировочных заявок. | 1. Участник закупки составляет котировочную заявку по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему извещению. 2. Котировочная заявка в форме бумажного документа обязательно заверяется печатью и подписывается уполномоченным лицом участника закупки. 3. Заявка подается в запечатанном неповрежденном конверте. На конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, наименование, адрес, ИНН участника закупки. |
| 13 | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок. | Прием заявок на участие в запросе котировок в форме бумажного документа осуществляется Заказчиком с 05.03.2019. с 08 час. 00 минут до 17 часов 00 минут (местного времени) 13.03.2019. Котировочные заявки в форме бумажного документа подаются в течение указанного периода по следующему адресу -.673200, Забайкальский кр., Хилокский р-н, г. Хилок, ул. Калинина, 23, 1 этаж, каб. № 16 – бухгалтерия Ответственный за прием котировочных заявок: Малыгина Елена Владимировна, тел. (30237)52313, (30237)21208 Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются, возврату не подлежат. |
| 14 | Дата и время рассмотрения котировочных заявок. | 19.03.2019. 10:00 |
| 15 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке. | Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме посредством почтовой, электронной, факсимильной связи или курьером разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику, не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации о закупке по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. |
| 16 | Наименование и количество Товара. | В соответствии с Приложением № 1 «Описание объекта закупки» |
| 17 | Требования к комплектации, техническим и функциональным характеристикам Товара. | В соответствии с Приложением № 1 «Описание объекта закупки» |
| 18 | Форма, сроки и порядок оплаты Товара. | Безналичный расчет, оплата по факту поставки партии Товара в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после подписания Заказчиком и Поставщиком товарных накладных (ТОРГ 12). |
| 19 | Срок заключения Договора. | Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания протокола заседания конкурсной комиссии. Если договор не заключен в течение указанного срока, поставщик (подрядчик, исполнитель) считается уклонившимся от заключения договора |
| 20 | Срок годности. | Поставщик обязуется обеспечить поставку Товара с остаточным сроком годности не менее 80%. |
| 21 | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. | Товар поставляется партиями по адресу - 673200, Забайкальский кр., Хилокский р-н, г. Хилок, ул. Калинина, 23 НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Хилок ОАО «РЖД» В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Покупателем заявки посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» |
| 22 | Рассмотрение и оценка котировочных заявок | Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочную заявку в случае если: - котировочная заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок; - цена товаров, работ, услуг, предложенная в котировочных заявках превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их оценку. К оценке допускаются лишь те заявки, которые соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Победителем в проведении запроса котировок, признается участник закупки, подавший котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной документации, при условии их установления в котировочной документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который размещается на официальном сайте НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Хилок ОАО «РЖД» не позднее 2-х рабочих дней с даты его подписания. |
| 23 | Прочие условия. | НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Хилок ОАО «РЖД» вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на сайте НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Хилок ОАО «РЖД» не позднее 2-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. |

Главный врач

НУЗ  «Узловая поликлиника на ст.  Хилок ОАО «РЖД»

____________________________  И.А.Малыгин

Приложение №1

к  котировочной документации

Описание объекта закупки

| № п/п | МНН | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЛТ-Витал кат№В 01.16 | Набор реагентов для определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом, 2х50 мл, IFCC. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер (2х50 мл). 2. Реагент 2 - лиофилизат (2 фл.). Чувствительность не более 7 Е/л, линейность до 350 Е/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны (334, 340 или 365) нм, температура инкубации 37 С (30 С, 25С), фотометрирование против воздуха. Набор предназначен для полуавтоматических и автоматических анализаторов. Срок годности 1 год. | набор | 10 |
| 2 | АСТ-Витал кат№ В 02.16 | Набор реагентов для определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом, 2х50 мл, IFCC. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер (2х50 мл). 2. Реагент 2 - лиофилизат (2 фл.). Чувствительность не более 5 Е/л, линейность до 400 Е/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны (334, 340 или 365) нм, температура инкубации 37 С (30 С, 25С), фотометрирование против воздуха. Набор предназначен для полуавтоматических и автоматических анализаторов. Срок годности 1 год. | набор | 10 |
| 3 | Глюкоза-Ново(1000) кат№ В8057 | Набор реагентов для определения глюкозы в крови и моче (глюкозооксидазный метод GOD-PAP). При определении глюкозы в цельной крови для осаждения белков необходимо использовать «Депротеинирующий раствор-Ново». Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов. | набор | 6 |
| 4 | Холестерин-Витал кат№В13.32 | Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим методом, 4х250 мл. Монореагентный метод. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер (4х250 мл). 2. Реагент 2 - лиофилизат (4 флакона). 3. Калибратор: холестерин 5,17 ммоль/л (200 мг/100 мл) (2х1,5 мл). Чувствительность не более 0,3 ммоль/л, линейность 0,5-27 ммоль/л (до 1040 мг/дл), коэффициент вариации не более 5%, время реакции 5 мин, температура инкубации 18-25 С (37 С), длина волны 500 нм (ФЭК - 490 нм), фотометрирование против холостой пробы. Срок годности 24 месяца. Универсальный набор, предназначен для фотометров, для полуавтоматических и автоматических анализаторов. Рабочий реагент стабилен 6 месяцев. | набор | 8 |
| 5 | Мочевая кислота-Витал кат№В 12.02 | Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в биологических жидкостях энзиматическим колориметрическим методом, уриказа-РАР, 2х50 мл. Монореагент. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер (2х50 мл). 2. Реагент 2 - лиофилизат (2 флакона). 3. Калибратор: мочевая кислота 357 мкмоль/л (6 мг/100мл) - 1,5 мл.Чувствительность не более 40 мкмоль/л, линейность до 1500 мкмоль/л (25,2 мг/100мл), коэффициент вариации не более 5%, время реакции - 7(5) мин, температура инкубации 18-25 C (37 C), длина волны 520 нм (490-520 нм), фотометрирование против холостой пробы. Универсальный набор, предназначен для фотометров, полуавтоматических и автоматических анализаторов. Срок годности набора — 12 месяцев. Срок годности вскрытого калибратора - 1 мес. | набор | 6 |
| 6 | Альфа-Амилаза-Витал кат№ В 11.12 | Набор реагентов для определения активности альфа-амилазы в сыворотке (плазме) крови и моче оптимизированным энзиматическим кинетическим методом, 120 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер (96 мл). 2. Реагент 2 - субстрат EPS 5 ммоль/л (24 мл). Чувствительность не более 40 Е/л, линейность до 1320 Е/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 405 нм, температура инкубации 37 С (30 С, 25 С), фотометрирование против воды или рабочего реагента. Набор предназначен для полуавтоматических и автоматических анализаторов. Срок годности 36 месяцев. | набор | 2 |
| 7 | Общий белок-Витал кат№В06.01 | Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови биуретовым методом, 1000 мл (концентрат х5). Монореагент. Состав набора: 1. Реагент 1 - биуретовый реагент (2х100 мл). 2. Калибратор: альбумин 70 г/л (2 мл). Чувствительность не более 5 г/л, линейность до 120 г/л, коэффициент вариации не более 5%, температура инкубации 18-25 С (37 С), длина волны 540 нм, фотометрирование против холостой пробы. Универсальный набор, предназначен для фотометров, полуавтоматических и автоматических анализаторов. Срок годности набора 18 месяцев. Срок годности вскрытого калибратора - 6 мес. Срок годности рабочего реагента - 6 мес. | набор | 2 |
| 8 | Гамма-ГТ-Витал кат№В 07.04 | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим методом, 50 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер (40 мл). 2. Реагент 2 - L-гамма-глутамил-3-карбокси-п-нитроанилид (10 мл). Чувствительность не более 6 Е/л, линейность до 230 Е/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 405 нм, температура инкубации 37 С (30 С, 25 С), фотометрирование против воздуха или против рабочего реагента, разведенного водой в соотношении = 10/1. Набор предназначен для автоматических и полуавтоматических анализаторов. Срок годности 18 месяцев. | набор | 2 |
| 9 | Креатинин –Витал кат№В04.04 | Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке (плазме) крови и моче псевдокинетическим методом, основанным на реакции Яффе, 100 мл. Возможна постановка анализа монореагентным и биреагентным способом. Состав набора: 1. Реагент 1 - гидроокись натрия (50 мл). 2. Реагент 2 - пикриновая кислота 20 ммоль/л (50 мл). 3. Калибратор: креатинин 177 мкмоль/л (5 мл). Чувствительность 20 мкмоль/л, линейность до 1330 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 505 нм, температура инкубации 37 С. Набор предназначен для полуавтоматических и автоматических анализаторов. Срок годности 18 месяцев. Срок годности калибратора 20 месяцев, вскрытого калибратора - 3 месяца. | набор | 8 |
| 10 | Мочевина-Витал кат№ В 08.23 | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в биологических жидкостях уреазным/глутаматдегидрогеназным кинетическим методом, 1х250 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, рН 7,6: бицин 150 ммоль/л (250 мл). 2. Реагент 2 - лиофилизат (5 флаконов). 3. Калибратор: мочевина 13,3 ммоль/л (80 мг/100 мл) - 2 мл. Чувствительность не более 1 ммоль/л, линейность до 32 ммоль/л (192 мг/100мл), коэффициент вариации не более 5%, длина волны 340 нм, температура инкубации 37 С (30 С, 25 С), фотометрирование против воздуха. Набор предназначен для автоматических и полуавтоматических анализаторов. Срок годности набора 18 месяцев. Срок годности рабочего реагента - 4 мес. | набор | 6 |
| 11 | Щелочная фосфатаза-Витал кат№ В 09.03 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим методом, 250 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - АМР буфер (200 мл). 2. Реагент 2 - п-нитрофенилфосфат 80 ммоль/л (50 мл). Чувствительность не более 40 Е/л, линейность до 1200 Е/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 405 нм, температура инкубации 37 С (30 С), фотометрирование против рабочего реагента. Набор предназначен для полуавтоматических и автоматических анализаторов. Срок годности 1 год. | набор | 2 |
| 12 | HDL-Холестерин-Витал кат№ В13.04 | Набор реагентов для определения концентрации липопротеидов высокой плотности в сыворотке и плазме крови методом селективной преципитации (с осаждением),2х50 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - осажадющий реагент (2х50 мл). 2. Калибратор: холестерин 1,29 ммоль/л (50 мг/100 мл) (5 мл). Чувствительность не более 0,15 ммоль/л, линейность до 5 ммоль/л (193 мг/100 мл), коэффициент вариации не более 5%, температура инкубации 18-25 С. Набор предназначен для ручного анализа; измерение - на фотометрах, полуавтоматических анализаторах, длина волны 500 нм (ФЭК - 490 нм), фотометрирование против холостой пробы. Срок годности 1 год. | набор | 8 |
| 13 | Триглицериды-Витал кат№В17.11 | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим методом, 100 мл. Состав набора 1.Реагент 1 - монореагент (2х50 мл). 2. Калибратор: триглицериды 2,85 ммоль/л (250 мг/100 мл) (1 мл). Чувствительность 0,25 ммоль/л, линейность 0,5-11,4 ммоль/л (1000 мг/100 мл), коэффициент вариации не более 5%, время реакции 10 мин (5 мин), температура инкубации 20-25 С (37С), длина волны 505 нм (ФЭК-490 нм), фотометрирование против контрольной (холостой) пробы. Универсальный набор, для фотометров, полуавтоматических и автоматических анализаторов. Срок годности 18 месяцев. Вскрытый монореагент стабилен не менее 6 месяцев. | набор | 8 |
| 14 | РФ-Латекс-Витал кат№ В 202.125 | Слайд-тест для определения ревматоидного фактора (РФ) методом латекс-агглютинации. Состав набора: 1)РФ-Латекс: суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых человеческим гамма-глобулином в фосфатно солевом-буферном растворе, азид натрия 0,95 г/л, (1×2,5мл). 2) Разбавитель: натрия хлорид 9 г/л (1×5 мл). 3) Положительный контроль: сыворотка крови человека с РФ ~ 25 МЕ/мл, азид натрия 0,95 г/л (1× 0,5 мл) 4) Отрицательный контроль: сыворотка крови с содержанием РФ < 5 МЕ/мл, азид натрия 0,95 г/л (1× 0,5 мл) 5)Тест-пластины (3 штуки) Количество исследований: 125 определений. Чувствительность теста 8 (6-16) МЕ/мл. Диагностическая специфичность не менее 98,8% Все реагенты готовы к использованию. Реагенты хранить при 2-8С и использовать до окончания срока годности, указанного на упаковке. ЗАМОРАЖИВАНИЕ НЕДОПУСТИМО!Срок годности набора — 18 месяцев | набор | 2 |
| 15 | С-реактивный белок латекс Витал кат№ В201.125 | Слайд-тест для определения С-реактивного белка (СРБ) методом латекс-агглютинации. Состав набора: 1) СРБ-Латекс: суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых антителами к СРБ в фосфатно-солевом буферном растворе, азид натрия 0,95 г/л, (1×2,5мл). 2) Разбавитель: натрия хлорид 9 г/л (1×5 мл). 3) Положительный контроль: сыворотка крови человека с СРБ > 15 мг/л, азид натрия 0,95 г/л (1× 0,5 мл) 4) Отрицательный контроль: сыворотка крови с содержанием СРБ < 1 мг/л, азид натрия 0,95 г/л (1× 0,5 мл) 5) Тест-пластины (3 штуки) Количество исследований: 125 определений. Чувствительность теста 6 мг/л (5-10 мг/л). Диагностическая специфичность – не менее 96% Все реагенты готовы к использованию. Реагенты хранить при 2-8С и использовать до окончания срока годности, указанного на упаковке. ЗАМОРАЖИВАНИЕ НЕДОПУСТИМО!Срок годности набора — 18 месяцев | набор | 4 |
| 16 | Техпластин-тест 100-200 | Набор предназначен для оценки протромбинового времени (ПВ) свертывания, международного нормализованного отношения (МНО) и протромбинового показателя по Квику на автоматических и полуавтоматических коагулометрах. Тромбопластин –кальциевая смесь аттестована по международному индексу чувствительности (МИЧ). МИЧ в разных сериях составляет не более 1,1-1,3. Набор рассчитан на проведение 100 определений при расходе реагента 0,2 мл на 1 анализ или 200 определений при расходе реагента 0,1 мл на 1 анализ. Состав набора: 1. Техпластин- лиофильно высушенная тромбопластин-кальциевая смесь из кроличьего мозга, не более 5,0 мл суспензии (1 фл. 25-50 определений) – не более 4 фл. 2. Контрольная плазма - лиофильно высушенная контрольная плазма крови человека, на 1,0 мл – 1 фл. Международный индекс чувствительности (МИЧ) указан в Паспорте к набору. | набор | 4 |
| 17 | Раствор БКС для окраски ретикулоцитов крови ЗАО «ЭКОлаб» | Бриллиантовый крезиловый синий, 1 % в растворе натрия хлористого, 0,9 % – 1 х 50 мл. 1000 мазков крови при расходе 0,05 мл раствора на окраску одного мазка. Срок годности: 2 года: 2-8°С | набор | 4 |
| 18 | Цоликлон Анти-АВ | Для типирования групп крови по системе АВ0, в реакции прямой агглютинации на плоскости. Смесь моноклональных антител класса IgM, секретируемых мышиными гибридомами анти-А и Анти-В. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А(II) – не менее 1:32, с эритроцитами группы В(III) не менее – 1:32. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 20 месяцев. | флак | 10 |
| 19 | Цоликлон Анти-А | Прозрачная жидкость красного цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А(II) не менее – 1:32. Реагент включает два моноклональных антитела с различной активностью в отношении слабых и сильных форм антигена. Надежно выявляет антигены А1, А2, А3. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 20 месяцев. | флак | 10 |
| 20 | Цоликлон Анти-В | Прозрачная жидкость синего цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В(III) не менее – 1:32. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 20 месяцев. | флак | 10 |
| 21 | Цоликлон Анти-D Супер | Моноклональные антитела человека класса IgM. Определяет D антиген в реакции гемагглютинации на плоскости, в пробирочном тесте, Отличается высокой скоростью агглютинации на плоскости. Не требуется контроля с растворителем. Титр не менее 1:256 в реакции агглютинации в микроплате с D(+) эритроцитами. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 10 месяцев. | флак | 10 |
| 22 | Цоликлон Анти-с Супер (обратный фактор) | Моноклональные антитела человека класса IgM. Выявляет hr'(с) антиген системы резус человека. Титр в реакции агглютинации в микроплате не менее 1:32 с с- положительными эритроцитами. Гемагглютинирующая активность не более 60 сек. на плоскости. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 10 месяцев. | флак | 10 |
| 23 | Пробирка Эппендорфа на 2,0мл | Пробирка с крышкой. Объем 2,0 мл. Количество в упаковке 500 штук. | упак | 12 |
| 24 | Наконечник одноразовый на 0,5-250мкл | Объем 0,5-250 мкл. Тип универсальный. Материал полипропилен. Упаковка 1000 штук. | упак | 4 |
| 25 | Наконечник одноразовый на 100- 1000мкл | Объем 100-1000 мкл. Длина 71 мм. Диаметр верхний внутренний 7 мм. Материал полипропилен. Упаковка 500 штук. | упак | 4 |
| 26 | Капилляр Панченкова | Используется для укомплектования прибора СОЭ-метра ПР-3. Имеет линейную шкалу. Изготавливается из стекла. Капилляры — Панченкова - это пипетки с делениями от 0(верхняя отметка) до 100 мм. На уровне деления 50 нанесена буква «Р» (реактив), а на уровне отметки 0-буква «К» (кровь) | шт | 200 |
| 27 | Набор реагентов для клинического анализа мокроты по Цилю-Нильсену ЗАО «ЭКОлаб» | Набор для окраски мазков по методу Циля-Нильсена - 100 препаратов при расходе 1 мл карболового фуксина на 1 препарат. Состав набора: Карболовый фуксин по Цилю-Нильсену – 1 фл. х 100 мл, Кислота серная, 25% объем. – 1 фл. х 100 мл, Метиленовый синий, 1% - 1 фл. х 100 мл, Бумага фильтровальная размером 4,5×2,5 см - 100 шт. Срок годности: 1 год при температуре 18-25°С | набор | 1 |
| 28 | Масло иммерсионное 100мл | Прозрачная бесцветная жидкость со слабым желтоватым оттенком. Коэффициент пропускания света в слое масла толщиной 1 мм в спект. Диапазоне 500-720 нм-не менее 95%; 400-480 нм – не менее 92%. Объем 100 мл. | флак | 1 |
| 29 | Тест полоски (для анализатора мочи a 120/500, Uуп.100 шт) | Тест-полоски для работы на анализаторе мочи Alba 120/500 Исследуемые параметры: — глюкоза; — билирубин; — кетоны; — удельный вес; — кровь (гемоглобин); — pH; — протеин; — уробилиноген; — лейкоциты; — аскорбиновая кислота; — нитриты. | упак | 90 |
| 30 | Сифилис-АгКЛ-РМП кат№03.07.3 | Комплекс липидов для выполнения флокуляционного теста на Luis (Люис). Состав набора: взвесь АгКЛ в 10 % растворе холин-хлорида, содержащая кардиолипина – 0,033 %; лецитина – 0,27 %, холестерина – 0,9 %, ЭДТА (стабилизатор) в конечной концентрации 0,0125 моль/л и тимеросал (консервант) в конечной концентрации 0,1 %. Готов к использованию. Внешний вид: суспензия молочно-белого цвета, при отстаивании разделяющаяся на опалесцирующую бесцветную жидкость и плотный осадок белого цвета. Упаковка: 7 флаконов по 10 мл в каждом. Реагент готов к использованию, розлит во флаконы с завинчивающейся крышкой. Набор рассчитан на исследование 2000 образцов. Объем исследуемого образца: 90 мкл. Образец для исследования: сыворотка (плазма) крови, ликвор. Суммарное время постановки реакции - 8 минут. Оптимальный температурный режим реакции +23...28°С. Срок годности - 18 месяцев. Срок хранения реагентов набора после вскрытия упаковки - до конца срока годности. | набор | 2 |
| 31 | Набор реагентов для окраски по Граму ЗАО «ЭКОлаб» | Набор реагентов для окраски по Граму предназначен для окраски микроорганизмов и выявления принадлежности бактерий к грамположительным или к грамотрицательным группам. | набор | 1 |
| 32 | Метод Като ЗАО «ЭКОлаб» | Набор для обнаружения в фекалиях гельминтов и их яиц методом толстого мазка. Реактив Като - 1 флакон (50 мл.) Целлофановые покровные пластинки - 500 шт. Пробка из силиконовой резины - 1 шт. | набор | 1 |
| 33 | Стекло покровное 18х18х0,17мм | Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. Размеры 18х18 мм, Толщина стекла 0,17±0,02 мм. Упаковка 1000 шт. | упак | 1 |

Главный врач

НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Хилок ОАО «РЖД»                                И.А.Малыгин

Приложение № 2

к  котировочной документации

Начальная максимальная цена за единицу товара

Начальная (максимальная) цена за единицу товара определена методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка) и сформирована по средней цене коммерческих предложений.

| №п/п | МНН | Ед. изм. | Количество | Начальная (максимальная) цена за единицу товара, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЛТ-Витал кат№В 01.16 | набор | 1 | 1108,00 |
| 2 | АСТ-Витал кат№ В 02.16 | набор | 1 | 1108,00 |
| 3 | Глюкоза-Ново(1000) кат№ В8057 | набор | 1 | 1947,70 |
| 4 | Холестерин-Витал кат№В13.32 | набор | 1 | 4762,00 |
| 5 | Мочевая кислота-Витал кат№В 12.02 | набор | 1 | 1037,33 |
| 6 | Альфа-Амилаза-Витал кат№ В 11.12 | набор | 1 | 4530,00 |
| 7 | Общий белок-Витал кат№В06.01 | набор | 1 | 694,33 |
| 8 | Гамма-ГТ-Витал кат№В 07.04 | набор | 1 | 715,66 |
| 9 | Креатинин –Витал кат№В04.04 | набор | 1 | 594,66 |
| 10 | Мочевина-Витал кат№ В 08.23 | набор | 1 | 2314,66 |
| 11 | Щелочная фосфатаза-Витал кат№ В 09.03 | набор | 1 | 1550,66 |
| 12 | HDL-Холестерин-Витал кат№ В13.04 | набор | 1 | 1219,00 |
| 13 | Триглицериды-Витал кат№В17.11 | набор | 1 | 1772,33 |
| 14 | РФ-Латекс-Витал кат№ В 202.125 | набор | 1 | 646,00 |
| 15 | С-реактивный белок латекс Витал кат№ В201.125 | набор | 1 | 1073,33 |
| 16 | Техпластин-тест 100-200 | набор | 1 | 1826,66 |
| 17 | Раствор БКС для окраски ретикулоцитов крови ЗАО «ЭКОлаб» | набор | 1 | 378,33 |
| 18 | Цоликлон Анти-АВ | флак | 1 | 152,33 |
| 19 | Цоликлон Анти-А | флак | 1 | 98,66 |
| 20 | Цоликлон Анти-В | флак | 1 | 98,66 |
| 21 | Цоликлон Анти-D Супер | флак | 1 | 208,00 |
| 22 | Цоликлон Анти-с Супер (обратный фактор) | флак | 1 | 984,66 |
| 23 | Пробирка Эппендорфа на 2,0мл | упак | 1 | 900,66 |
| 24 | Наконечник одноразовый на 0,5-250мкл | упак | 1 | 1342,33 |
| 25 | Наконечник одноразовый на 100- 1000мкл | упак | 1 | 1737,33 |
| 26 | Капилляр Панченкова | шт | 1 | 12,29 |
| 27 | Набор реагентов для клинического анализа мокроты по Цилю-Нильсену ЗАО «ЭКОлаб» | набор | 1 | 1046,33 |
| 28 | Масло иммерсионное 100мл | флак | 1 | 834,00 |
| 29 | Тест полоски (для анализатора мочи a 120/500, Uуп.100 шт) | упак | 1 | 1401,00 |
| 30 | Сифилис-АгКЛ-РМП кат№03.07.3 | упак | 1 | 5359,33 |
| 31 | Набор реагентов для окраски по Граму ЗАО «ЭКОлаб» | упак | 1 | 1460,33 |
| 32 | Метод Като ЗАО «ЭКОлаб» | упак | 1 | 2402,66 |
| 33 | Стекло покровное 18х18х0,17мм | упак | 1 | 450 |

Главный врач

НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Хилок ОАО «РЖД» 			И.А.Малыгин

Приложение №3

к  котировочной документации

| На бланке организации (для ЮЛ) Дата, исх. номер | Главному врачу НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Хилок ОАО «РЖД» И.А.Малыгину |
| --- | --- |

Заявка на участие в запросе котировок

1. Изучив извещение № ___ о проведении запроса котировок от ___.___._______ г., а также котировочную документацию к извещению № ___ о проведении запроса котировок от __.__.______ г.

_____________________________________________________________________________

(наименование участника запроса котировок)

в лице______________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________________________,

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия )

сообщает о своем согласии исполнить условия Договора на поставку медицинского оборудования, указанные в извещении № ___ о проведении запроса котировок от ___.___._______ г., а также в котировочной документации к извещению № ___ о проведении запроса котировок от __.__.______ г.

2.  Место нахождения юридического лица: _______________________________________________________________________________, телефон (____) ___________, факс (____) ___________, e-mail: ________________.

3. Банковские реквизиты участника запроса котировок:

Наименование обслуживающего банка ___________________________;

расчетный счет________________________________________________;

корреспондентский счет ________________________________________;

код БИК _____________________________________________________;

ИНН/КПП____________________________________________________;

ОГРН________________________________________________________;

4. Предлагаемая общая стоимость Товара составляет ________________ рублей ____ копеек (указать цену цифрами и прописью) с учетом всех расходов на доставку, упаковку, монтаж, ввод в эксплуатацию, инструктаж работников, маркировку, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи и включает в себя:

- стоимость Товара в размере - ________________ рублей ____ копеек (указать цену цифрами и прописью);

стоимость транспортных расходов, , а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, в размере ________________ рублей ____ копеек (указать цену цифрами и прописью).

5. Наименование и стоимость поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу (руб.) | Общая сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Участник закупки, настоящим удостоверяет, что на момент подписания настоящей заявки ______________ (наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:

А) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

Б) в отношении участника (для юридического лица) не проводится процедура ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

В) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

Г) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

Д) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Е) отсутствуют у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания  в виде дисквалификации;

Ж) отсутствуют между участником закупки и заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества;

З) присутствуют финансовые ресурсы для исполнения договора;

И) присутствует необходимое количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора

7. Участник закупки соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

8. Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, поставить товар на условиях, указанных в извещении № ___ о проведении запроса котировок от ___.___._______ г., а также в котировочной документации к извещению № ___ о проведении запроса котировок от __.__.______ г., по цене, не выше предложенной нами.

К настоящей котировочной заявке прилагаются копии следующих документов:

А) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией  о запросе котировок на ____ листах;

Б) копии учредительных документов (для юридического лица) на _________ листах;

В) полученная не ранее чем за 1 месяц  до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 1 месяц до дня размещения извещения о проведении запроса котировок на _________ листах;

Г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на _______ листах;

Д) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в  котировочной документации  на _____ листах;

Е) копия лицензии в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на ____ листах.

9. Срок действия котировочной заявки – до ______________________.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

«__»____________ 2018 г.

Приложение №4

к котировочной документации

Договор № ____

поставки товара (без сопутствующих услуг/работ)

г. Хилок                                                                                                            « ___ »_______________2019 года

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поли клиника на станции Хилок ОАО «РЖД», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  главного врача Малыгина Игоря Анатольевича, действующего  на  основании  Устава, с одной стороны, и  _________________, именуемое далее «Поставщик», в лице  ______________________________________, действующего на основании________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик  обязуется поставить расходные материалы для клинической лаборатории (далее - «Товар») Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Наименование, количество и цена поставляемого Товара определяется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1).

1.3. Сроки поставки партии Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления Покупателем Поставщику заявки направленной  по АСЗ «Электронный ордер»

1.4. Поставка Товара осуществляется партиями согласно  заявок направленных по АСЗ «Электронный ордер» на склад Покупателя, расположенный по адресу: 673200 Забайкальский кр., Хилокский р-н, г. Хилок, ул. Калинина, 23

1.5. Время поставки: понедельник - пятница с 08.00 до 17.00.,

перерыв с 13.00. до 14.00.,

выходные суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.

1.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом.

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара с учетом всех налогов, пошлин, сборов, накладных расходов, транспортных расходов, упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет __________________________ рублей (________________________________________________), в том числе НДС (____%) - ___________________ рублей.

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) в течение 45 (сорока пяти) календарных дней.

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению  оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

2.4. Покупатель извещает Поставщика о факте оплаты Покупателем стоимости Товара путем предоставления факсимильной копии платежного поручения с отметкой банка Покупателя.

3. Обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Осуществлять поставку Товара в количестве, указанном в заявке Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», в сроки не позднее 10 рабочих  дней.

3.1.2. Предоставить на Товар документацию, указанную в разделе 9 настоящего Договора.

3.1.3. За свой счет произвести замену и/или доставку Товара в порядке и сроки, указанные в пунктах 8.2. и 8.3. настоящего Договора, в случае, если недопоставка и/или поставка Товара ненадлежащего качества и/или бракованного Товара произошла по вине Поставщика.

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать её для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5. Передавать Товар только представителям Покупателя, имеющим соответствующие доверенности на получение Товара, выданные Покупателем.

3.1.6. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5 календарных дней после таких изменений.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1.  Предоставлять Поставщику заявки на Товар в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

3.2.2. Оплачивать поставленный Товар в порядке и сроки, установленные  п. 2.2. настоящего Договора.

3.2.3. Направлять Поставщику по одному экземпляру (оригиналы) товарной накладной, подписанной обеими Сторонами, и счёта-фактуры не позднее 10 (десяти) календарных  дней с даты их подписания.

3.2.4. Направить Поставщику претензию в письменной форме в случае наличия претензий по количеству и/или качеству поставленного Товара согласно пунктам 8.2 и 8.3. настоящего Договора.

3.2.5. В случае наличия у Покупателя претензий по качеству обеспечить надлежащее хранение бракованного Товара и/или Товара ненадлежащего качества.

4. Условия поставки

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на основании заявок Покупателя, направленных посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

4.2. Поставщик заблаговременно предоставляет путем направления сообщения Покупателю по факсу или по электронной почте в срок не позднее 12 часов до предполагаемой отгрузки Товара, следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной;

дату отгрузки;

количество мест;

вес брутто и нетто.

4.3. При поставке каждой партии Товара Поставщик предоставляет Покупателю упаковочные листы и заверенные копии всероссийских сертификатов соответствия на каждый вид Товара.

4.4. Обязательства Поставщика по поставке считаются выполненными с момента получения Товара Покупателем и подписания товарной накладной.

4.5. В случае организации Поставщиком доставки с привлечением транспортной компании, обязательства Поставщика по поставке Товара Покупателю считаются выполненными с момента получения Товара Покупателем и подписания им товарной накладной.

5. Качество и гарантии

5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, утвержденным Росздравнадзором России и удостоверяться всероссийским сертификатом соответствия.

5.2. Поставщик обязуется обеспечить поставку Товара с остаточным сроком годности не менее 80%. Поставка Товара с остаточным сроком годности менее 80% производится с письменного согласия Покупателя по каждой позиции Товара отдельно, при этом Поставщик обязан предложить Покупателю соразмерное уменьшение цены поставляемого Товара.

5.3. Поставщик гарантирует качество Товара в течение всего срока его годности.

5.4. Замененный в течение срока годности Товар возвращается Поставщику по его требованию за его счет и в срок, согласованный Сторонами.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке соответствующей характеру данного Товара и гарантирующей его полную сохранность от повреждений при отгрузке, транспортировке и хранении. Поставляемый Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями НТД, ГОСТов и ТУ и условиями настоящего Договора.

6.2. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность груза от всякого рода повреждений при перевозке всеми видами крытого транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также хранение в соответствии с условиями, предусмотренными ГОСТ.

6.3. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение груза вследствие ненадлежащей упаковки или транспортировки.

6.4. На каждое товарное место Поставщик обязуется составить упаковочный лист, в котором указывается наименование Товара, номер Договора, номер позиций, вес места и составить сводный упаковочный лист, в котором должно быть указано содержимое отдельных мест.

6.5. Один экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте вкладывается в короб, который маркируется буквой «Д», и один экземпляр прикрепляется на внешней стороне каждого короба в конверт из водонепроницаемой бумаги.

6.6. Места, требующие специального обращения, имеют следующую маркировку:

верх!

осторожно!

не кантовать!

6.7. Распаковка Товара, поставляемого по настоящему Договору, осуществляется  на территории Покупателя.

7. Переход права собственности

Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной формы (ТОРГ 12).

8. Приёмка Товара

8.1. В момент получения осуществляется приёмка Товара по количеству мест и качеству упаковки. Факт произведённой приёмки по количеству мест и качеству упаковки подтверждается фактом подписания товарной накладной на Товар.

8.2. В случае выявления в процессе приемки Товара Покупателем несоответствия Товара по качеству или количеству условиям настоящего Договора Покупатель сообщает Поставщику об указанных фактах в письменной форме. Поставщик направляет к Покупателю своего представителя для составления соответствующего акта в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии Покупателя. В случае неявки представителя Поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии Покупатель вправе самостоятельно составить и подписать соответствующий акт.

8.3. Поставщик обязуется допоставить недостающий Товар и/или произвести замену Товара ненадлежащего качества и/или бракованного Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта при условии надлежащего режима хранения Товара ненадлежащего качества и/или бракованного Товара на складе Покупателя.

8.4. Покупателем (Получателем) могут быть заявлены претензии:

по количеству Товара – в течение 10 (десяти) рабочих со дня подписания накладной на Товар;

по качеству – в течение всего срока годности при условии соблюдения надлежащего режима хранения Товара.

9. Документация на Товар

9.1. При отгрузке Товара Поставщик обязуется направить Покупателю вместе с Товаром  следующие документы:

счет-фактура – оригинал, 1 (один) экземпляр;

товарная накладная - оригиналы в 2 (Двух) экземплярах (один экземпляр после подписания Покупателем возвращается Поставщику);

всероссийский сертификат соответствия (копия);

регистрационное удостоверение Минздрава России (Росздравнадзора РФ) – копия;

упаковочный лист.

9.2. В сопроводительных документах на Товар Поставщик указывает номер настоящего Договора.

10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае не поставки Товара в срок, предусмотренный настоящим Договором, Поставщик выплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.

10.3. При просрочке поставки Товара свыше  30 (тридцати) календарных дней

Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

10.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки и возвратить все уплаченные Покупателем по настоящему Договору денежные суммы и уплатить Покупателю штраф в размере  1  % от общей стоимости настоящего Договора.

10.5. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя, Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 20  (двадцати)  календарных  дней  с  даты  поставки  Товара, если в акте выявленных недостатков не установлен иной срок. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную  с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить стоимость Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

10.6. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

10.7. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

10.8. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

11.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

11.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в пятидневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору, в противном случае Сторона теряет право в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трёх) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке установленном пунктом 13.3 настоящего Договора.

11.5. В случае расторжения настоящего Договора Стороны обязуются произвести взаиморасчеты в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня его расторжения.

12. Разрешение споров

12.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

12.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

12.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью   переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный  суд Воронежской области.

13. Порядок внесения изменений,

дополнений в Договор и его расторжения

13.1. В настоящий Договор Сторонами могут быть внесены дополнения и  изменения, которые оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

13.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

13.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

13.4. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 16.3 Договора, почтовому адресу (при направлении извещения заказной почтой).

14.Антикоррупционная оговорка

14.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

14.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 14.1. настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 14.1 настоящего раздела другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя (Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Воронеж -1 ОАО «РЖД») о нарушениях каких - либо положений пункта 14.1. настоящего раздела: тел/факс(30237)5-25-25, E-mail nuz.hil@mail.ru

Каналы уведомления Поставщика  о нарушениях каких - либо положений пункта 14.1. настоящего раздела: тел. _________________, E-mail ______________________.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких - либо положений пункта 14.1. настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения  в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

14. 3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 14.1. настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности  и применения эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

14.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 14.1. настоящего раздела и /или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 14.2. настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

15. Срок действия Договора

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее 31.12.2019 г.

16. Прочие условия

16.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность во всем, что связано с выполнением обязательств по настоящему Договору, и после прекращения срока действия настоящего Договора.

16.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

16.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

16.4.Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и действительны, если составлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями Сторон  и скреплены печатями Сторон.

16.5. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

16.6. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка, предшествующие ему, становятся недействительными.

16.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

16.8. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего договора или предусмотренные самим Договором. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу указанному получателем в реквизитах договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправки электронного письма или если не указан электронный адрес, с даты, установленной отправителем письма/ уведомления  иным способом.

17. Налоговая оговорка

17.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику (Покупателю) – данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении договора;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

17.2.	Если Исполнитель (Подрядчик, Поставщик, Продавец, Агент, Комиссионер, Поверенный) нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 1 настоящего раздела,  и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Заказчику (Покупателю) об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика (Покупателя) товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику (Покупателю) о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,

то Поставщик обязуется возместить Заказчику (Покупателю) убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

17.3.  Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику (Покупателю) все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 2 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя (Подрядчика, Поставщика, Продавца, Агента, Комиссионера, Поверенного) возместить имущественные потери.

18. К настоящему Договору прилагается Спецификация (Приложение № 1);

19. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Хилок ОАО «РЖД» 673200, Забайкальский край, Хилокский р-н, г. Хилок, ул. Калинина, 23 Тел/ факс 8-30(237)5-23-13 8-30 (237) 21208 e-mail nuz.hil@mail.ru ИНН 7523005510; КПП 752301001 ОГРН 1047526000345 Дата регистрации 06.08.2004 УФНС по Забайкальскому краю ОКПО 1115260 ОКОГУ 4100612 ОКАТО 76247501000 ОКВЭД 86.10 ОПФ 75500 ОКФС 16 ОКОПФ 75500 Код ОКТМО 76647101 Филиал № 5440 Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске БИК 045004719 к/сч. № 30101810450040000719 р/сч. № 40703.810.6.09240006197 Главный врач ____________________И.А. Малыгин | Поставщик: |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору № ___ от «___» _____________ 2019г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара, страна производства | Единица измерения | Количество товара | Цена за единицу, с учетом НДС (руб.) | Общая сумма, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Итого по Спецификации:  ____________________ рублей (__________________________________), в т.ч. НДС ____% - ________________________ рублей.

от Покупателя 				                          от Поставщика

_______________  /И.А.Малыгин/                             _________________ /_____________________/